## Slide 1
RISULTATI PRELIMINARI DEL TRATTAMENTO RADIANTE CON TECNICA VOLUMETRICA AD INTENSITÀ MODULATA RAPID ARC NEL CARCINOMA DEL RETTO NEOADIUVANTE: ANALISI DEI DATI DI TOSSICITÀ ACUTA DEI PRIMI 16 PAZIENTI
R.Lazzari1 , P.Porcu1,4, V. Dell’ Acqua1, 3 , A.Cecconi1, A.Vavassori1, E.Rondi2, S.Vigorito2, F.Cattani2,C. Fodor1, B.A. Jereczek-Fossa1, 3, R.Orecchia1, 3
1Division of Radiation Oncology, European Institute of Oncology Milan;2 Medical Physics, European Institute of Oncology Milan; 3University of Milan; 4Department of Radiation Oncology, Fondazione S. Maugeri, Pavia

## Slide 2: STORIA
2000: iniziano gli studi di fattibilità (fase I) con IMAT e “forward planning” all’Università del Maryland – USA.
2007: K. Otto descrive una nuovo metodo di IMAT che chiama VMAT “Volumetric Modulated Arc Therapy
2007-2008: Varian adotta l’algoritmo descritto da K. Otto per brevettare il sistema RapidArcTM, a cui viene implementata la possibiltà di modulare anche il dose-rate durante la rotazione del gantry.

## Slide 3: STORIA
2000: iniziano gli studi di fattibilità (fase I) con IMAT e “forward planning” all’Università del Maryland – USA.
2007: K. Otto descrive una nuovo metodo di IMAT che chiama VMAT “Volumetric Modulated Arc Therapy
2007-2008: Varian adotta l’algoritmo descritto da K. Otto per brevettare il sistema RapidArcTM, a cui viene implementata la possibiltà di modulare anche il dose-rate durante la rotazione del gantry.

## Slide 4
VANTAGGI DI RAPID ARC
La soluzione proposta è un algoritmo di ottimizzazione del piano di trattamento mediante il quale la dose è rilasciata durante un arco di 360 gradi.
Velocità di trattamento
Distribuzione di dose altamente conformata al target
Accuratezza dosimetrica maggiore
VMAT

## Slide 5
VANTAGGI DI RAPID ARC
Introduzione di schemi di ipofrazionamento;
Diminuzione dei volumi irradiati a basse dosi;
Maggior tempo da dedicare al set-up del paziente
Pelvi IMRT campi fissi vs IMRT RapidArc

## Slide 7: MATERIALI E METODI
Da febbraio 2010 ad ottobre 2010, 16 pazienti affetti da adenocarcinoma del retto sono stati trattati presso il Dipartimento di Radioterapia Dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) con tecnica Volumetrica ad intensità modulata RapidArc
Donne 4 pz
Uomini 11 pz
Eta media 63 (range tra 40 -76 aa)

## Slide 8: MATERIALI E METODI
T2 2 pz
T3 13 pz
T4 1 pz
N0 3 pz
N1 9 pz
N2 4 pz
rN1 1 pz
Retto prossimale 3 pz
Retto medio-distale 3 pz
Retto distale 9 pz
Retto prox-medio 1 pz
Capecitabina os 14 pz
Capecitabin. +oxal. 1 pz

## Slide 9: MATERIALI E METODI
Endoscopia;
Eco-endoscopia;
TC TB;
RMN pelvi (in caso dubbi);
TC/FDG Pet TB (sempre);
Etg N inguinali (in casi dubbi)
Tutti i pz hanno eseguito TC Simulazione con slice da 3mm acquisita dal Diaframma al Piccolo Trocantere
Stadiazione
individuazione T- N
Simulazione
NB: - Retto vuoto
- Vescica piena

## Slide 10: MATERIALI E METODI
COUNTOURING
Margini LINFONODI
- Da GTV ( N contornati) a CTV: 8 mm
Da CTV a PTV: 5mm
Margini T
- da GTV a CTV 1cm
- da CTV a PTV 5mm
Vescica;
Retto;
Teste Femorali;
Piccolo Intestino;
Genitali
OARS
RTOG

## Slide 11: MATERIALI E METODI
DOSI
Prescrizione I SIB: 14 pz
PTV N- : 1.8 Gy x 25= 45 Gy
PTV T +/ N+ : 2.2 Gy x 25 = 55 Gy
Prescrizione II SIB: 1 pz
PTV N- : 1.8 Gy x 25= 45 Gy
PTV T / N+: 2.0 Gy x 25 = 50 Gy
CBCT i primi 5 giorni medie
Successivamente 2 CBCT a settimana
SET-UP

## Slide 12: MATERIALI E METODI
VALUTAZIONE PRE-RT:
Tutti i pz sono stati valutati per:
Dolore;
Sanguinamento;
Distensione addominale;
Disturbi urinari;
Calo ponderale;
Diarrea o occlusione
Sintomo | N pazienti (13)
Dolore | 2
Sanguinamento | 9
Tensione addominale | 1
Tenesmo | 4
Diarrea | 2
Stipsi | 4
Alvo alterno | 4
Sintomi pre-RT con RapidArc

## Slide 13: RISULTATI
Durante RA-IMAT i criteri del Radiation Therapy Oncology Group/European Organization for Research and Treatment of Cancer (RTOG/EORTC) sono stati usati per valutare la tossicità acuta genito-urinaria (GU), quella gastro-intestinale (GI ) e la tossicità cutanea.
Grado della tossicità | Tossicità cutanea (16 pazienti) | GU (16 pazienti) | GI (16 pazienti)
0 | 12 | 12 | 6
1 | 4 | 3 | 1
2 | 0 | 1 | 7
3 | 0 | 0 | 2
Sintomi durante RT con RapidArc
(valutati con 2 visite settimanali)

## Slide 14: RISULTATI
Sintomi dopo Rt con RapidArc
Grado della tossicità | Tossicità cutanea | GU | GI
0 | 7 | 7 | 4
1 | 7 | 4 | 5
2 | 1 | 4 | 6
3 | 0 | 0 | 0
Manca dato* | 1 | 1 | 1
Valutati alla fine della RT e ad un mese

## Slide 15: Conclusioni RAPIDARC
La nostra esperienza preliminare mostra che la tecnica con rapidArcr è un trattamento con bassa tossicità acuta GI- GU e cutanea;
Alla fine del trattamento assenza di tossicità G3 di
tipo GI/GU e cutanea;
nonostante aumento dose
boost concomitante (SIB)
Velocità di trattamento (3min pz) IGRT

## Slide 16: Conclusioni RAPIDARC
Follow-up più lungo
Bassa tossicità tardiva valutando:
- down staging
- down sizing
WORK IN PROGRESS...

## Slide 17
GRAZIE…